附件1

动火作业“十不准”

1.公共娱乐场所等人员密集场所经营使用期间，不准动火作业。

2.作业人员未持有相关特种作业操作证，未按规定配备相应劳动防护用品，不准动火作业。

3.未经办理动火作业内部审签手续（委外动火作业未签订安全协议），未进行危害辨识的，未进行动火分析或者动火分析不合格的，没有配备相应的灭火器材，监护人（监火人）不到位的，不准动火作业。

4.焊工不了解焊割现场周围情况、不了解焊件内部是否安全、不了解火星飞向时，不准动火作业。

5.盛装过可燃气体、油类等易燃液体和有毒物质的容器、管道，未经彻底置换清洗，未进行可燃浓度检测，未排除危险性前，有压力或密闭的管道、容器内无专人监护、无防护措施，不准动火作业。

6.在高处进行焊接或切割作业时，下面的可燃物品未作清理或未采取有效的安全防护措施，不准动火作业。

7.焊割部位附近易燃易爆物品，未作清理或未采取有效的安全防护措施，不准动火作业。

8.可燃材料作保温层、冷却层、隔热设备的部位，以及附近有其他难以移动的易燃结构，或火星能飞溅的地方，未采取防火隔绝等有效安全防护措施，不准动火作业。

9.储存有易燃、易爆物品的车间、仓库和场所，未经排除易燃易爆危险，不准动火作业。

10.附近有与明火作业相抵触的工种作业（如油漆、喷涂、清油、易燃物清洗）时，不准动火作业。